
长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

2020年学校锅炉低氮改造项目

比选文件

项目名称:2020年学校锅炉低氮改造项目

项目编号：BJZC-CSCG2020010
采购人名称:长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）
代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

北京中昌工程咨询有限公司

二0二0年四月

目   录

 比选公告........................................................1

 比选须知........................................................4

 比选办法........................................................7

竞选文件编 ......................................................8
第一章 比选公告

本项目为2020年学校锅炉低氮改造项目（项目编号：BJZC-CSCG2020010），采购人为长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学），项目资金由财政下达，资金已落实。项目已具备采购条件，现进行公开比选，满足资质要求的潜在竞选人（以下简称竞选人）可前来参加竞选。

一、采购项目：

1、项目名称：2020年学校锅炉低氮改造项目
2、项目编号：BJZC-CSCG2020010

3、采购内容：
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价上限（元）
	总价上限（元）
	备注

	1
	原燃烧器拆除
	利雅路 RS130，现场勘测
	项
	1
	2000
	2000
	

	2
	低氮燃烧器（单气）及配套组件
	更换后具有高效性和环保型，NOx≤30mg/m3  
	套
	1
	119000
	119000
	含烟气循环、控制柜及安装调试等

	3
	报装、评审及环保验收
	现场勘测
	项
	1
	9000
	9000
	

	4
	二回程漏火及给水泵维修
	现场勘测
	项
	1
	10000
	10000
	

	合    计
	140000
	


采购方式：公开比选
合同签订：本项目签订单项合同，合同金额为中选单位中选金额。

评审方式：采用综合评分法

合同服务期：自合同签订之日起20个日历内完成。

本项目不划分采购包，采购范围内的所有工作内容由1家中选单位承担

最高竞选限价：本项目设置最高竞选限价，最高竞选限价为14万元(含税)，竞选人报价不得超过最高竞选限价，否则其竞选将被否决。

项目实施地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号

二、竞选人资格证明材料
1、竞选人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人（须提供有效合法的工商管理部门颁发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证扫描件。若为“三证合一”或已按商事登记改革要求更换新版营业执照的企业，须提供有效合法的营业执照扫描件）或其他组织（须提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件）。

2、法人提交法定代表人身份证明原件（法定代表人参加比选的），或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在竞选单位近三个月（2019年6-8月）的社保证明并附法定代表人身份证明原件（授权代表参加比选的）；

3、竞选人须为2019年岳麓区锅炉低氮改造入围在名录库企业。

4、竞选人能够为本项目开具增值税专用发票，一般纳税人须提供相关证明材料（一般纳税人认定表扫描件或证书扫描件或税务机关网站截屏扫描件），若为小规模纳税人须提供以往开具的增值税专用发票的扫描件。

5、竞选人须提供自2018年1月1日（合同签订日期）至竞选截止日同类项目业绩2份； 

注：（1）同类项目定义：锅炉燃烧机改造类合同；

须提供清晰的相关合同关键页，须提供合同封面、合同采购内容、合同金额、合同签字页、发票（一份合同至少提供一张对应发票的扫描件，发票金额可以小于合同金额，且发票时间在合同时间之后），如果提供的是框架合同，须提供框架合同项下的订单或结算单据或单项合同扫描件及对应的发票（一份订单或单项合同至少提供一张对应发票扫描件，发票金额可以小于订单或单项合同金额，且发票时间在合同时间之后）；
合同签订时间：普通合同以合同大签页为准，框架合同以框架合同项下的订单或结算单据或单项合同签订时间为准。

6、竞选人不得存在以下情形：

（1）是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务；

（3）被责令停业或破产；

（4）本次所采购产品或服务在最近三年内有被行政监督部门判定存在骗取中选或严重违约的行为；

（5）不同竞选人的法定代表人或单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的不同单位；

（6）违背诚信原则，虚假承诺或提供虚假竞选资料。

7、本项目不接受联合体竞选。

三、比选文件获取

1、本项目实行网上发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件。采购文件售卖时间为2020年04月25日17时00分至2020年04月28日17时00分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在供应商，请购买采购文件。

2、采购文件每套售价人民币叁佰元（￥300.00 元）整，售后不退。

四、现场勘查

1、勘查时间：2020年4月27日9：00准时集合参加现场勘查（过时不候）

2、勘查地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号（湖南师大附中梅溪湖中学）
3、勘查内容：现场主要勘察具体工程量

4、现场勘查联系人：谭老师，联系电话：13574133483
5、竞选人开标时必须持有采购人出具现场勘察确认书

五、竞选文件的递交

1、递交竞选文件的截止时间：2020年4月29日15时00分（北京时间），在截止时间之后递交的竞选文件将被拒绝。

2、比选评审时间：2020年4月29日15时00分

3、评审地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号（湖南师大附中梅溪湖中学）

4、须由授权代理人（或者法定代表人）准时办理竞选文件的递交，授权代表必须是在职人员并提供相关证明。须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其竞选将被拒绝。

六、比选人：长沙市师大附中梅溪湖中学

联系人：李老师
联系电话：0731-89673009
七、代理机构：北京中昌工程咨询有限公司湖南分公司
地址：长沙市芙蓉中路267号东成大厦2702

联系人：曾女士

联系电话：0731-84123838

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

2019年 4月25 日
比选须知

	名称
	内容规定

	采购项目
	长沙市师大附中梅溪湖中学2020年学校锅炉低氮改造项目

	采购人
	名称：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

地址：长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号   

电话：0731-89673009
联系人：李老师    

	采购代理机构
	名称：北京中昌工程咨询有限公司    

地址：长沙市芙蓉区白沙路26号东成大厦2105室   

电话：0731-84123838

联系人：曾女士  

	竞选人资格证明材料
	1、竞选人须为2019年岳麓区锅炉低氮改造入围在名录库企业。

2、竞选人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人（须提供有效合法的工商管理部门颁发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证扫描件。若为“三证合一”或已按商事登记改革要求更换新版营业执照的企业，须提供有效合法的营业执照扫描件）或其他组织（须提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件）。

3、竞选人能够为本项目开具增值税专用发票，一般纳税人须提供相关证明材料（一般纳税人认定表扫描件或证书扫描件或税务机关网站截屏扫描件），若为小规模纳税人须提供以往开具的增值税专用发票的扫描件。

4、竞选人须提供自2018年1月1日（合同签订日期）至竞选截止日同类项目业绩不少于2份； 

注：（1）同类项目定义：锅炉燃烧机改造类合同；

须提供清晰的相关合同关键页，须提供合同封面、合同采购内容、合同金额、合同签字页、发票（一份合同至少提供一张对应发票的扫描件，发票金额可以小于合同金额，且发票时间在合同时间之后），如果提供的是框架合同，须提供框架合同项下的订单或结算单据或单项合同扫描件及对应的发票（一份订单或单项合同至少提供一张对应发票扫描件，发票金额可以小于订单或单项合同金额，且发票时间在合同时间之后）；

合同签订时间：普通合同以合同大签页为准，框架合同以框架合同项下的订单或结算单据或单项合同签订时间为准。

5、竞选人提供采购人出具的现场勘察确认书

	最高竞选限价：
	140000元(含税)

	联合体形式
	( 不接受

□ 接受

	现场勘察
	采购人统一组织现场勘察。竞选人承担相关费用和风险。

1、勘查时间：2020年4月27日9：00准时集合参加现场勘查（过时不候）

2、勘查地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号（湖南师大附中梅溪湖中学）
3、勘查内容：现场主要勘察具体工程量

4、现场勘查联系人：谭老师，联系电话：13574133483
5、竞选人开标时必须持有采购人出具现场勘察确认书

	比选文件的提供期限
	本项目实行网上发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件。采购文件售卖时间为2020年04月25日17时00分至2020年04月28日17时00分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在供应商，请自行下载采购文件。

	采购文件每套售价
	人民币叁佰元（￥300.00 元），递交竞选文件的同时向代理机构缴纳。

	递交竞选文件的截止时间
	2020年4月29日15时00分（北京时间），

	保证金
	(  不要求提供：

	竞选文件有效期
	60日（日历日）

	竞选文件份数
	一正两副

	封套上应载明的信息
	（项目名称）采购竞选文件  

项目编号：
竞选人名称：

在      年   月   日   时  分之前不得启封

	竞选文件的递交地点
	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖国际新城东南片区近湖一路1号（湖南师大附中梅溪湖中学）

	代理服务费
	由采购人向代理机构3000元代理服务费。

	评标方法
	综合评分法

	评审专家的组成
	由采购人代表和技术类专家组成。

	推荐中选候选人
	按评审综合得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

	推荐的中选候选人数量
	前三名

	合同服务期
	自合同签订之日起20个日历内完成。

	付款方式
	合同签订后按采购人要求服务完成后，经采购人验收合格后一次性支付。


第三章 比选办法
一、形式评审：审查《竞选文件》编排和装订是否合格，评审结论为“合格”或“不合格”。评审为“不合格”的，为无效《竞选文件》。
二、资格性审查：按照下列内容，对“形式评审”合格的《竞选文件》，进行竞选人资格审查，评审结论为“合格”或“不合格”。
审查以下资格证明材料是否合格；
1、竞选人须为2019年岳麓区锅炉低氮改造入围在名录库企业。

2、竞选人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人（须提供有效合法的工商管理部门颁发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证扫描件。若为“三证合一”或已按商事登记改革要求更换新版营业执照的企业，须提供有效合法的营业执照扫描件）或其他组织（须提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件）。

3、竞选人能够为本项目开具增值税专用发票，一般纳税人须提供相关证明材料（一般纳税人认定表扫描件或证书扫描件或税务机关网站截屏扫描件），若为小规模纳税人须提供以往开具的增值税专用发票的扫描件。

4、竞选人须提供自2018年1月1日（合同签订日期）至竞选截止日同类项目业绩不少于2份； 

注：（1）同类项目定义：锅炉燃烧机改造类合同；

（2）须提供清晰的相关合同关键页，须提供合同封面、合同采购内容、合同金额、合同签字页、发票（一份合同至少提供一张对应发票的扫描件，发票金额可以小于合同金额，且发票时间在合同时间之后），如果提供的是框架合同，须提供框架合同项下的订单或结算单据或单项合同扫描件及对应的发票（一份订单或单项合同至少提供一张对应发票扫描件，发票金额可以小于订单或单项合同金额，且发票时间在合同时间之后）；

（3）合同签订时间：普通合同以合同大签页为准，框架合同以框架合同项下的订单或结算单据或单项合同签订时间为准。

5、竞选人提供采购人出具的现场勘察确认书。

以上内容经审查有一项为“不合格”的，该竞选人为不合格竞选人，为无效《竞选文件》。
符合性审查：对“资格审查”合格的《竞选文件》进行审查，评审结论为“合格”或“不合格”。评审为“不合格”的，为无效《竞选文件》。

四、评审办法及标准：

 各比选小组成员对“符合性审查”合格的《竞选文件》审查，按下表所列的评审因素和评分标准进行综合评分，独立评分后的算术平均值为各竞选人的得分，按得分由高到低进行排序，选择得分最高的为中选人。

	序号
	项目
	分值
	评审因素

	1
	价格
	50
	1、满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分满分为50分。其他供应商的价格分按照5%依次递减。
2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术参数响应情况
	10
	竞选人根据比选文件的规定、结合采购人要求和现场勘查情况，提供详细的技术参数和要求、比选小组综合评价，按优劣计分，优的计7-10分，良的计3-6分，一般的计1-2分，其余不计分。

	2
	服务方案
	30
	评标委员会根据竞选人提供的各项方案，从方案详细程度、科学合理性、得力程度等综合评价，按优劣计分，优的计21-30分，良的计11-20分，一般的计1-10分，其余不计分。

	3
	业绩
	5
	竞选人业绩符合要求的，计3分；不符合要求的，计0分；
每多1个加1分，最多加2分；

	4
	质量保证和售后服务承诺
	5
	比选小组根据竞选人提供产品质量保证承诺书和售后服务承诺书，综合评价，按优劣计分，优的计4-5分，良的计2-3分，一般的计1-2分，其余不计分。

	合计
	100


五、推荐中选候选人名单

1、按评审综合得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按报价优惠率由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

2、本次采购推荐的中选候选人数量为前三名。

第四章 竞选文件编制

一、 竞选函

致 ：                          （采购人或代理机构）

根据贵方比选公告          （编号），签字代表           （姓名、职务）已被正式授权代表                （竞选人名称）提交下述文件。

竞选函

报价一览表

分项报价表

货物说明一览表
竞选人的资格证明材料

竞选人基本情况说明

同类型项目经营业绩


服务方案
质量保证和售后服务承诺书（格式自拟）

根据采购清单和评审办法，竞选人认为需提供的其他材料（格式自拟）

同时，签字代表宣布承诺如下：

以所附报价一览表中规定的优惠汇率报价：

竞选人已详细阅读本文件（含补充、修改文件），理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任，并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

如被确定为中选人后，竞选人严格遵守比选文件要求，全面履行合同。

如提供虚假资质证明材料，其竞选资格将被采购人予以取消。

竞选人同意提供采购人可能要求的与其竞选有关的一切数据和资料。

 竞选人（行政公章）：

 授权代表（签字）：

 联系方式：

              年     月     日

二、报价一览表

项目名称：                                                                                                             

  金额单位：元 

	项目名称
项目名称
	

	服务内容
	

	投标总报价
	大写：                      

小写：                                                       

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


备注：竞选人报价优惠另有详细说明的，应当直接在报价一览表中给出。

竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                

          年        月     日

三、分项价格表

若报价优惠竞选人另有说明，竞选人需根据采购人的要求和现场勘查情况，提供满足比选文件和采购人要求的具体技术参数、规格型号、品牌、生产厂商等内空，请竞选人另详细列明。

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	原燃烧器拆除
	利雅路 RS130，现场勘测
	项
	1
	
	

	2
	低氮燃烧器（单气）及配套组件
	更换后具有高效性和环保型，NOx≤30mg/m3  
	套
	1
	
	

	3
	报装、评审及环保验收
	现场勘测
	项
	1
	
	

	4
	二回程漏火及给水泵维修
	现场勘测
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                

          年        月     日

货物说明一览表

竞选人需根据采购人的要求和现场勘查情况，提供满足比选文件和采购人要求的具体技术参数、规格型号、品牌、生产厂商等内容，请竞选人另详细列明。

	序号
	产品名称
	规格型号
	技术参数
	品牌
	生产厂商
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                

          年        月     日

竞选人资格证明材料

1、竞选人须为2019年岳麓区锅炉低氮改造入围在名录库企业。

2、竞选人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人（须提供有效合法的工商管理部门颁发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证扫描件。若为“三证合一”或已按商事登记改革要求更换新版营业执照的企业，须提供有效合法的营业执照扫描件）或其他组织（须提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件）。

3、竞选人能够为本项目开具增值税专用发票，一般纳税人须提供相关证明材料（一般纳税人认定表扫描件或证书扫描件或税务机关网站截屏扫描件），若为小规模纳税人须提供以往开具的增值税专用发票的扫描件。

4、竞选人须提供自2018年1月1日（合同签订日期）至竞选截止日同类项目业绩不少于2份； 

注：（1）同类项目定义：锅炉燃烧机改造类合同；

（2）须提供清晰的相关合同关键页，须提供合同封面、合同采购内容、合同金额、合同签字页、发票（一份合同至少提供一张对应发票的扫描件，发票金额可以小于合同金额，且发票时间在合同时间之后），如果提供的是框架合同，须提供框架合同项下的订单或结算单据或单项合同扫描件及对应的发票（一份订单或单项合同至少提供一张对应发票扫描件，发票金额可以小于订单或单项合同金额，且发票时间在合同时间之后）；

（3）合同签订时间：普通合同以合同大签页为准，框架合同以框架合同项下的订单或结算单据或单项合同签订时间为准。

5、竞选人提供采购人出具的现场勘察确认书。
附件1                  

法定代表人身份证明
竞选人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


竞选人名称（单位章）：

日期：         年      月     日

 附件2  

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （竞选人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）竞选文件、签订合同、询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明

竞选人名称（单位章）：：

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日

竞选人基本情况

1.名称及概况：

(1) 竞选人名称：                                                    
地址：                                                      

传真/电话号码：                    邮政编码：                   
(2) 成立或注册日期：                                        

(3) 注册号码：                                       
(4) 实收资本：                                                      

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：                                                      

②流动资产：                                                                                                         

(6) 法定代表人姓名：                                                  

2. 经营范围：                                                  
3.近年营业额：

	年度
	总额

	
	

	
	

	
	


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.近年类似项目业绩(可另附页)：

	采购人名称
	项目名称
	货物品目
	合同签订日期
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地银行开户许可证复印件）

7.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 

8.提供营业执照副本等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                
     年    月    日   

项目经营业绩

按格式列明2018年1月1日以来项目经营业绩的情况

表一

	序号
	项目单位
	项目名称
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                
日期：         年      月    

表二

	项目单位
	项目名称
	合同内容
	合同金额
	签订日期
	用户意见
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


竞选人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                
日期：         年      月    

提供相应的合同证明材料。
注：以上模板仅为参考模板，请各竞选人依据评分标准要求及文件其他要求拟定更详细的业绩清单情况。

服务方案（格式自拟）

根据比选文件和采购人要求，以及现场勘查了解的现场情况提供完善、科学合理的服务方案。

质量保证和售后服务承诺书（格式自拟）


根据评审办法竞选人认为需提供的其他材料（格式自拟）

